| Данные по водопотреблению ст.Николаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 36 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребле-ния, л/сут |  | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребле-ния, л/сут |  | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | чел. |  |  |  |  |  | 85 |  | 250 |  | 21,25 | 288 | 250 | 72,00 |  |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел. | 1595 |  | 230 |  | 366,85 | 1595 |  | 250 |  | 398,75 | 1532 | 250 | 383,00 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 366,85 |  |  |  |  | 420,00 |  |  | 455,00 |  |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  |  |  | 36,69 |  |  |  |  | 42,00 |  |  | 45,50 |  |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  |  |  | 100,88 |  |  |  |  | 115,50 |  |  | 125,13 |  |
| 5 | Полив зеленых насаждений | чел. | 1595 |  | 50 |  | 79,75 | 1680 |  | 50 |  | 84,00 | 1820 | 50 | 91,00 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 584,17 |  |  |  |  | 661,50 |  |  | 716,63 |  |