| Данные по водоотведению ст.Николаевской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 38 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  |  | I очередь строительства 2021г. |  |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  | Норма водоотведения, м3/сут |  | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. |  |  |  |  | 85 |  | 250 |  | 21,25 | 288 | 250 | 72,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел. | 1595 |  | 230 | 366,85 | 1595 |  | 250 |  | 398,75 | 1532 | 250 | 383,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 366,85 |  |  |  |  | 420,00 |  |  | 455,00 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  |  | 36,69 |  |  |  |  | 42,00 |  |  | 45,50 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  |  | 100,88 |  |  |  |  | 115,50 |  |  | 125,13 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 504,42 |  |  |  |  | 577,50 |  |  | 625,63 |