## Лист2
Приложение № 1
С Х Е М А ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ № 14
аул КУРГОКОВСКИЙ (ул.Центральная)
2Ду50 ст.,L=20м возд.
2Ду 50 ст.
L=51м возд.
2Ду40 ст.,L=4м возд.
2Ду 50 ст.
L=4м возд.
2Ду50 ст.
L=27м
подземн.
ул.Мира
ул.Свободы
2Ду 50 ст.
L=2м возд.
Условные обозначения:
воздушная прокладка теплосетей
подземная прокладка теплосетей
[6 empty] | 2Ду50 | запорная арматура
[5 empty] | 2Ду50 ст. |  | трубопр-д стальной, усл.диаметр 50мм
в двухтрубном исполнении.
[5 empty] | Аб.№ 159 |  | подключенные абоненты
Исп.Орехова А.А. | [5 empty] | 0,02689Гкал/ч | подключенная нагрузка абонента
МБОУ ООШ № 17
аб.№ 100, 159, 39,
Nподкл.= 0,0336Гкал/ч
Дом Культуры
аб. № 152
Nподкл.= 0,04355 Гкал/ч
Котельная №14 ул.Центральная, Nуст.=0,08944Гкал/ч , Nподкл.=0,08572 Гкал/ч
ИП Хапакова Магазин
аб.№ 154.
Nподкл.=0,0011Гкал/ч
ИП Такова
Магазин
аб.№ 158.
Nподкл.=0,00747Гкал/ч