## Лист3
Приложение № 4 |  |  |  |  | С Х Е М А ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ № 4
с. УСПЕНСКОЕ (Крупской)
2Ду 80,2Ду50
2Ду50 ст.,L=45м пар
|  |  | 2Ду70,L=26м от | [6 empty] | 2Ду50,L=46м от |  |  |  |  | возд.
|  |  | 2Ду50,L=26м гвс |  |  |  |  | 2Ду70,L=68м от |  | 2Ду50,L=46м гвс
|  |  | возд. |  |  |  |  | 2Ду50,L=68м гвс |  | возд.
возд.
2Ду 200,L=142м от
подз.
2Ду50ст.,L=3м от
возд.
2Ду70,L=51м от
|  |  |  | 2Ду50,L=51м гвс | [5 empty] | 2Д80,L=115м гвс
|  |  |  | возд. | [5 empty] | возд.
Условные обозначения:
воздушная прокладка трубопроводов отопления
подземная прокладка трубопроводов отопления
воздушная прокладка трубопроводов ГВС
воздушная прокладка паровых трубопроводов
[13 empty] | 2Ду50 | запорная арматура
[12 empty] | 2Ду50ст. |  | трубопровод стальной, условн.диаметр 50мм,
в двухтрубном исполнении.
[11 empty] | Аб.№ 39 |  |  | подключенные абоненты
Примечание: расшифровка подключенных абонентов в
приложении № 1-1
Исп.Орехова А.А.
Инфекционное отделение
2Ду50
Пищеблок
Ф Л Г
2Ду80 2Ду200
2Ду50
МУЗ Центральная районная больница
аб. № 39
2Ду80
Поликлиника
Котельная № 4
Гараж
Прачечная
6Ду50