## Лист1
Приложение № 5 |  |  |  | С Х Е М А ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ № 5
с. УСПЕНСКОЕ (Калинина)
ул.Чечелева
2Ду50 ст.,L=14м возд.
[8 empty] | 2Ду150 |  | 2Ду40
2Ду50
|  |  |  | 2Ду50 ст., | [6 empty] | 2Ду150 ст.,L=140м (2011г.) возд. | [9 empty] | ул.Чечелева
L=40м
подз.
2Ду50 ст.,L=4м возд.
2Ду50
2Ду80 ст.,L=130м возд.
2Ду100 ст., L=10м подз.
2Ду50
2Ду125 ст., L=100м ( 2011г.) возд.
2Ду100
|  |  | ул.Карла Маркса | [16 empty] | 2Ду 125 ст., L=35м подз. ( 2011г.)
ул.Калинина
2Ду50 ст.
[17 empty] | L=10м | 2Ду50
возд.
2Ду100 ст ., L=150м возд.
[12 empty] | 2Ду80 |  |  | 2Ду80 ст.,L=20м возд.
2Ду80
2Ду100 ст.,L=50м возд.
2Ду80 ст.,L=147м возд.
2Ду70 ст.,L=85м возд.
[5 empty] | 2Ду50 | [6 empty] | 2Ду80 |  |  | 2Ду70
2Ду50 ст., L=82м возд.
[14 empty] | 2Ду70 ст., L=12м подз. | [9 empty] | 2Ду50
2Ду50
2Ду50
2Ду50 ст.,L=35м возд.
2Ду80
2Ду80 ст.,L=147м возд.
2Ду80 ст.,L=30м возд.
2Ду80 ст.,L=5м возд.
|  |  |  | 2Ду80 |  | 2Ду80 ст., L=125м возд.
2Ду50
[6 empty] | 2кш50 | 2Ду50 ст.,L=4м возд. | [5 empty] | 2кш50 |  | 2Ду50 ст.,L=4м возд.
ул.Красная
Условные обозначения:
Условные обозначения:
воздушная прокладка теплосетей
подземная прокладка теплосетей
[18 empty] | 2Ду50 |  | запорная арматура
[17 empty] | 2Ду50 ст. |  |  | трубопровод стальной, усл.диаметр 50мм,
в двухтрубном исполнении.
[18 empty] | Аб.№ 12 |  | подключенные абоненты
Примечание: расшифровка подключенных абонентов в
приложении № 1-1
Исп.Орехова А.А.
Чечелева,109а
ж.д. (кв.1(1))
Котельная № 5
Калинина, 78
аб.№ 5, 12(кв.48(48))
К.Маркс а, 24
(кв.48(46))ж.д.
аб.№ 68
К.Маркса, 22 ж.д.(кв.48(46))
Чечелева, 105 ж.д.
(кв.50(48))
Администрация
аб.№ 7,46,71,72,73,74,75
Чечелева, 84 ж.д.
(кв.27(19))
гаражи
Калинина,72МОП
Калинина,74
аб.№ 20, 65
Калинина,72а
аб. № 53,
Красная,3 ж.д.(кв.18(18))
Красная,1 ж.д. (кв.18(14))
Чечелева, 86 ж.д.
(кв.27(23))