## Лист1
Приложение № 6 | [9 empty] | С Х Е М А ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ № 9 | [14 empty] | откл. |  | откл. |  |  |  | откл. | [7 empty] | ул.САДОВАЯ
[11 empty] | п. МИЧУРИНСКИЙ | [25 empty] | откл.
[24 empty] | 2Ду40 | 2Ду40 ст,L=12м |  |  |  | 2Ду40 ст,L=12м |  |  | 2Ду40 ст.,L=12м |  |  |  | 2Ду40 ст.,L=12м подз. Откл.
[25 empty] | подз. |  | 2Ду40 |  | подз. | 2Ду40 |  | подз. |  | 2Ду40
[29 empty] | 2кш50 |  | 2Ду50 ст.,L=47м возд. | [5 empty] | 2Ду80 ст., L=347м подз. | [5 empty] | 2Ду70
[29 empty] | 2Ду50 ст. |  | 2Ду50 | [9 empty] | 2Ду70,L=28м
[29 empty] | L=5м,возд | [8 empty] | 2Ду100 ст., L=163м подз. |  |  | подз.
[31 empty] | 2Ду50 ст | [12 empty] | 2кш50
[31 empty] | L=5м, | [9 empty] | 2Ду50 ст., L=12м возд.
[29 empty] | 2Ду100 |  | возд.
2Ду50 ст.,L=30м;2Ду100ст.,L=68м
подз.
[26 empty] | 2Ду80ст.,L=47м возд. |  |  |  |  | 2Ду50 ст.,L=42м возд.
2Ду50
[10 empty] | 2Ду 80 ст.,L=54 подз. | [9 empty] | ул.ЛЕНИНА | [8 empty] | 2Ду50ст | [10 empty] | 2Ду40
[29 empty] | L=6м,возд |  | возд. | [7 empty] | 2Ду40 ст.
[31 empty] | 2Ду50 ст | [7 empty] | L=22м
|  |  | откл. | [25 empty] | 2Ду50ст |  | L=5м | [7 empty] | подз.
| 2Ду50 | [15 empty] | 2Ду 40 полипропилен | [11 empty] | 6м,возд.
[17 empty] | L=20 м возд. | [13 empty] | 2Ду50
| L=5м | [7 empty] | 2Ду80 | [6 empty] | 2Ду50 | 2Ду50 ст. | [11 empty] | 2Ду50
| Ду50 ст. | [5 empty] | 2Ду65 полипропилен,L=17м(2011г.) | [9 empty] | L= 77м,возд. | [10 empty] | 2Ду80 ст., L=31м возд.
| возд. | [5 empty] | подз. | [21 empty] | 2Ду50ст |  | 2Ду 80 ст., L=32м возд.
| 2Ду50 | [8 empty] | 2Ду80 ст. | [18 empty] | 6м,возд
[10 empty] | L=180м (2008г.) | [9 empty] | 2Ду50 ст. |  |  | 2Ду50 ст. | [5 empty] | 2Ду50
| L=5м |  |  | откл. | [5 empty] | возд. |  |  |  | 2Ду50 |  |  |  | 2Ду50 |  | L=13м подз. |  | 2Ду50 | L=14м подз. | [5 empty] | 2Ду80 |  | 2Ду80
2Ду50 ст. | Ду50 | [13 empty] | 2Ду50 ст. |  | 2Ду 150 ст., L=37м возд. |  |  | 2Ду 150 ст., L=29м возд. |  |  |  |  | 2Ду 150, L=107м | [11 empty] | 2Ду100 |  | 2Ду80
L=155м | возд. Откл. |  |  |  |  | 2Ду50 | 2Ду50 ст. | 2Ду50 | 2Ду50 ст. | 2Ду80 |  |  |  |  | L=15м возд. |  | 2Ду150 ст., L=10м возд. | [8 empty] | 2Ду50 |  |  |  |  | 2Ду 150
возд. | [6 empty] | L=5м возд. |  | L=8м возд. | [29 empty] | 2Ду80
|  | 2Ду80 ст., L=35м возд. |  |  |  | 2Ду80 | [10 empty] | 2Ду80 ст.,L=10м |  |  |  | 2Ду50 ст.L=10м подз. | [5 empty] | 2Ду 50, L=20м подз.
| 2Ду50 |  |  |  | 2Ду80 ст. | 2Ду80 ст., L=30м возд. |  |  |  | 2Ду150 ст., L=147м возд. | [6 empty] | возд. | 2Ду50 |  | 2Ду50 ст. | [14 empty] | 2Ду 100 ст.,L=31м
[5 empty] | L=25м подз. | [14 empty] | L=28м |  | 2Ду50 | [10 empty] | МУП Сервис+ |  |  | подз.
| L=5м |  |  | откл. | [12 empty] | 2Ду70 ст. |  |  | подз. | [12 empty] | (слесарка)
| Ду50 | [15 empty] | L=46м
| возд. | [15 empty] | подз.
2Ду70 ст. , L=85м подз.
| 2Ду50 | [13 empty] | 2Ду50 |  |  |  |  | 2Ду80 ст.
L=110м подз.
| L=5м |  |  | откл. | [7 empty] | 2Ду50 | 2Ду50 ст. |  |  | 2Ду50 ст. |  |  |  |  | 2Ду50 ст. | [18 empty] | откл.
| Ду50 | [8 empty] | 2Ду50 | 2Ду50 ст. |  | L=9м подз. |  |  | L=14м подз. |  |  |  |  | L=8м,подз. | [13 empty] | 2Ду 100 ст.,L=194м
| возд. | [7 empty] | откл. |  | L=9м подз. | [24 empty] | подз.
2Ду50
[40 empty] | 2Ду50 |  | 2Ду50 |  | 2Ду50
[41 empty] | 2Ду 50 ст.,L=6м подз. |  | 2Ду 50 ст.,L=6м |  |  | 2Ду 50 ст.,L=6м подз.
[18 empty] | 2Ду50 | [24 empty] | подз.
[17 empty] | 2Ду50 ст.,L=4м | [23 empty] | 2Ду 80, L=178м подз.
[17 empty] | подз. | [27 empty] | УЛ.ЛЕРМОНТОВА
2Ду 50 ст., L=178м, возд.
[40 empty] | 2Ду50 |  | 2Ду50 |  | 2Ду50
[41 empty] | 2Ду 50 ст.,L=7м возд |  | 2Ду 50 ст.,L=7м,возд. |  |  | 2Ду 50 ст.,L=7м, возд.
Условные обозначения:
воздушная прокладка теплосетей
подземная прокладка теплосетей
Исп.Орехова А.А. | [41 empty] | 2Ду50 | запорная арматура
[42 empty] | 2Ду50 ст. | трубопровод стальной, усл.диаметр 50мм,
Примечание: Желтым обозначены дома, подлежащие отключениюю от центральной системы теплоснабжения. | [42 empty] | в двухтрубном исполнении.
[42 empty] | Аб.№ 39 | подключенные абоненты
Котельная № 9
Лермонтова, 5 ж.д. (кв. 8(1))
Лермонтова, 3 ж.д. (кв. 8(5))
Лермонтова, 1 ж.д. (кв. 8(6))
Лермонтова, 11 ж.д. (кв. 8(7))
Лермонтова, 9 ж.д. (кв. 8(4))
Лермонтова, 7 ж.д. (кв. 8(5))
Д/С № 17
Аб.№ 40
Узел связи
Аб. № 14,35
МОУ СОШ № 3
Аб. № 37
Б
Ленина,21 ж.д. (кв. 4(2))
Ленина,12 ж.д. (кв. 8(7))
Клуб
Аб.№ 8
Луначарского, 15 ж.д. (кв. 12(12))
Луначарского, 14 ж.д. (кв. 12(10))
Ленина,16 ж.д. (кв. 8(1))
Горького, 14 ж.д. (кв. 4(1))
Ленина,15 ж.д. (кв. 8(8))
Садовая, 5 ж.д.
Садова, 6 ж.д.
Луначарского, 13 ж.д. (кв. 12(6))
Ленина,20 ж.д. (кв. 12(11))
Ленина ,19 ж.д. (кв. 12(12))
Аб. № 76 Ленина,22 (кв. 4(1))
Луначарского,12 ж.д. (кв. 12(7))
Ленина,11 ж.д. (кв. __(2))
Луначарского,5 ж.д. (кв.8(6))
Луначарского,6 ж.д. (кв. 8(5))
Горького,12 ж.д. (кв. 4(2))
Горького,13 ж.д.
Ленина,14 ж.д. (8(8))
Луначарского, 11 ж.д. (12(12))
Ленина,17 ж.д. (кв. 8(7))
Горького, 15 ж.д. (кв. 4(1))
Садовая, 4 ж.д.
Садовая, 3 ж.д.
Ленина,11а ж.д. (кв. 8(8))
Ленина ,8 ж.д. (кв. 2(2))
Луначарского,2 ж.д. (кв. 2(1))
ЦРБ (ФАП)
Аб. 39
МОУ СОШ № 3
Б 1