АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________  		    		                                     № _______

с. Успенское

Об утверждении программы проведения оценки

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Успенский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Успенского района к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить график проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно  приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Корох С.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования Успенский район                                                              Г.К.Бахилин

Проект подготовлен и внесен:

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования Успенский район                		                    В.А.Краснопеева

_______________

Проект согласован:

Заместитель главы

муниципального образования

Успенский рай   по вопросам

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства    						С.С.Корох

_____________

Начальник юридического отдела

администрации муниципального

образования Успенский район 	  			       С.Д.Барышевский

______________

Заместитель главы муниципального

образования Успенский район,

управляющий  делами                                               	      А.Н.Буланов

_____________

Приложение  №1

к постановлению администрации муниципального образования Успенский район

от ____________ №________

Программа

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район

- Проведение оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых  организаций.

  - Объекты, подлежащие проверке:

- 14 котельных и ТЭЦ.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций приведен в приложении № 3 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район.

1.2. Сроки проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых  организаций:

- до 15 августа 2025 года.

1.3. 	В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации (теплосетевые) организации обязаны:

1.3.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20  Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ.

1.3.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 (далее - Правила N 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности).

1.3.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 данного постановления:

1) выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

2) копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15  Правил N 115;

4) организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115;

5) утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности;

6) копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности;

7) копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

8) организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности;

9) утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н;

10) копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;

11) утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения;

12) копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности;

13) копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета);

14) разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО);

15) копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

16) копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115;

17) копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб;

18) акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115;

19) акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115;

20) документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115;

21) акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115;

22) технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115;

23) акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115;

24) акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115;

25) копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377;

26) утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н;

27) в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки;

28) утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии);

29) разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (далее - Правила N 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

- Проведение оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии.

  - Объекты, подлежащие проверке:

- 102 многоквартирных дома, из них 68  домов с центральным отоплением;

- 1 управляющая организация;

- 1 учреждений здравоохранения краевого значения;

- 16 школ;

- 19 детских сада;

- 31 учреждений культурно-спортивного назначения;

- 3 краевых образовательных учреждения.

Перечень потребителей тепловой энергии приведен в приложении № 4 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район.

Сроки проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии:

- до 15 августа 2025 года.

2.3. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии обязаны:

2.3.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ.

2.3.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 (далее - Правила N 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

2.3.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

2.3.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

2.3.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 2.3.1 - 2.3.4  данного постановления:

1) акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115;

2) акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115;

3) акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

4) организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности;

5) акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;

6) организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115;

7) утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности;

8) паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил N 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);

9) выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

10) акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115;

11) акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;

12) копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

13) акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности;

14) акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности;

15) акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";

16) акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170;

17) акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <13> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией;

18) копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом;

19) подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

- Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии комиссией проводится на основании расчета индекса готовности к отопительному периоду указанным в приложении № 2 и  № 4 к порядку проведения  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 (далее – Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду).

4. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1  Правил обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 (далее - Правила обеспечения готовности к отопительному периоду), обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы.

5. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 8 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 настоящего Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

6. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район).

7. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

8. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

9. Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, но не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

10. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район) выдается лицами, указанными в части 7 - 10 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

11. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря (за исключением информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки).

12. Лица, указанные в пункте 1  Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 15 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

13. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.6 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

14. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

15. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

16. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила N 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил N 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования Успенский район	В.А.Краснопеева

Приложение № 1 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

_________________________                                      "__" _________________ 2025 г.

(место составления акта)                                                                 (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым  образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 2025 г.,  утвержденной

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 2025 г. по "__" ____________ 2025 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. №190-ФЗ  "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _________________________________;

2. _________________________________;

3. _________________________________;

№№_______________________________.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

| Приложение: | 1. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 2. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 3. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |

Председатель комиссии:    __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                 __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 2025 г.             ____________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования Успенский район	В.А.Краснопеева

Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Выдан_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. __________________________________;

2. __________________________________;

3. __________________________________;

№№________________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ № _________.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования Успенский район	В.А.Краснопеева

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район

Перечень

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения

на территории муниципального образования Успенский район

в отопительный период 2025-2026 годов

- АО «Успенский сахарник»

- Филиал ООО «Мир Энергосервис» с.Успенское

Начальник  отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования  Успенский район         	                                         В.А.Краснопеева

Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район

Перечень потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории муниципального образования Успенский район,

в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

|  | Муниципальное бюджетное учреждение сельский Дом культуры «Лира» администрации Успенского сельского поселения Успенского района |
| --- | --- |
|  | Сельский клуб с. Успенское (филиал Муниципального бюджетного учреждения Успенский сельский дом культуры «Лира» администрации Успенского сельского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Мичуринский сельский дом культуры» администрации Успенского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Мичуринский сельский дом культуры» Филиал №1 сельский клуб хутора Белецкий, администрации Успенского сельского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Марьинский сельский дом культуры» администрации Вольненского сельского поселения Успенского района |
|  | Филиал №1 муниципального бюджетного учреждения «Марьинский сельский дом культуры» администрации Вольненского сельского поселения Успенского района «Сельский дом культуры села Вольное» |
|  | Филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения «Марьинский сельский дом культуры» администрации Вольненского сельского поселения Успенского района «Сельский клуб поселка Заречный» |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Убеженский сельский дом культуры» администрации Убеженского сельского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Убеженский сельский дом культуры» администрации Убеженского сельского поселения Успенского района Филиал №1 – сельский клуб хутора Новенького |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Убеженский сельский дом культуры» администрации Убеженского сельского поселения Успенского района Филиал №2 – сельский клуб хутора Западного |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Убеженский сельский дом культуры» администрации Убеженского сельского поселения Успенского района Филиал №3 – сельский клуб хутора Державного |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Маламинский сельский дом культуры» администрации Маламинского сельского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Кургоковский сельский клуб» администрации Кургоковского сельского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Николаевский сельский Дом культуры Николаевского сельского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Веселовский сельский дом культуры» администрации Веселовского с/п |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Новоурупский сельский дом культуры администрации Трехсельского сельского поселения муниципального образования Успенский район |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Новоурупский сельский дом культуры администрации Трехсельского сельского поселения муниципального образования Успенский район Трёхсельский сельский клуб (филиал № 1) |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Новоурупский сельский дом культуры администрации Трехсельского сельского поселения муниципального образования Успенский район Пантелеймоновский сельский клуб (филиал № 2) |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Урупский сельский дом культуры администрации Урупского сельского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Урупский сельский дом культуры Филиал №1 сельский клуб а. Коноковского администрации Урупского сельского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Сельский дом культуры «Юбилей» Коноковского сельского поселения Успенского района |
|  | Филиал № 1 Муниципального бюджетного учреждения Сельский дом культуры «Юбилей» Коноковского сельского поселения Успенского района |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Смена» муниципального образования Успенский район |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческий центр культуры и досуга «Родник» |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» администрации муниципального образования Успенский район |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Успенская поселенческая библиотека» Успенского с/п |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования Успенский район |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Успенская поселенческая детская библиотека» Успенского с/п |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Успенский район |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" с. Успенского |
|  | Муниципальное бюджетное киновидео учреждение "Иллюзион" администрации муниципального образования Успенский район |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 с.Успенское |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №23 с.Успенское |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №22 с.Успенское |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 х.Веселый |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 11 х.Веселый |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №8 ст.Николаевская |
|  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 ст.Николаевская |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 с.Марьино |
|  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №14 с.Марьино |
|  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 с.Марьино |
|  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №11 с.Маламино |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с.Маламино |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №17 а.Кургоковский |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с.Трехсельское |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №14 с.Новоурупское |
|  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 с.Новоурупское |
|  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 х.Державный |
|  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 ст.Убеженская |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №7 ст.Убеженская |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 с.Коноково |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 с.Коноково |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 с.Коноково |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №15 с.Коноково |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 с.Коноково |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с.Успенское |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с.Успенское |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 с.Успенское |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 с.Успенское |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 а.Урупский |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 а.Урупский |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 п.Заречный |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №16 п.Заречный |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 с.Вольное |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 п.Мичуринский |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 п.Мичуринский |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский техникум механизации и технологий» |
|  | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Успенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
|  | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст.Николаевской |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Успенская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края |
|  | Многоквартирные дома расположенные на территории Успенского района |
|  | Управляющая организация ООО «УК Регион Профи» |

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования Успенский район                          В.А.Краснопеева

Приложение № 2

к постановлению

администрации муниципального

образования  Успенский район                                                                         от ____________ №________

СОСТАВ

комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Успенского района к отопительному периоду 2025-2026 годов

Заместитель главы муниципального образования  Успенский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  председатель комиссии;

начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Успенский район, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Успенский район, секретарь комиссии;

главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

представитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (по согласованию).

главный инженер филиала ООО «Мир Энергосервис» с.Успенское  (по согласованию);

директор филиала № 20 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (по согласованию);

Начальник  отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования  Успенский район         	                                         В.А.Краснопеева

Приложение №3

к постановлению администрации муниципального образования Успенский район

от ____________ №________

График проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Предоставленные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и организации теплосетевые (филиал ООО МирЭнергосервис» с.Успенское, АО Успенский сахарник» | 19.05.2025- 23.05.2025 | по запросу в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |
| 2 | Социальные объекты и образовательные учреждения | 01.08.2025-29.08.2025 |  |
| 3 | ООО «УК Регион Профи» |  |  |
| 4 | Многоквартирные дома расположенные на территории Успенского района |  |  |
| 5 | Теплоснабжающие и организации теплосетевые (филиал ООО МирЭнергосервис» с.Успенское, АО Успенский сахарник» | 01.10.2025-25.10.2025 г. |  |

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования Успенский район	В.А.Краснопеева

# З А Я В К А

# К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ

| Наименование вопроса | Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Успенский район |
| --- | --- |
| Кто вносит постановление | начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Успенский район В.А.Краснопеева |
| Постановление разослать | Одел ЖКХ – 2, Управление образованием -1, ГБУЗ ЦРБ-1, культура-1, МЭС, АО «Успенский сахарник»,главы сп-10, Вдовина Ю.Ю. |

Подпись ____________________	                                 «      »                                     2025 г.